+7 916 436 86 93

+ 375 29 351 65 44

bim@veza.ru

Мы постарались сделать эти модели наиболее простым и удобным для вашего использования.

Свойства объекта (стили аксессуара воздуховода):

О, З- назначение;

Н, К, МС, МСК – исполнение;

1*ф- стеновой тип клапана;

ЭМП220/ЭМП24– электромагнит на 230 и 24 В (Исполнение Н, К);

МV220-Т/МV24-Т, МВ220-Т/МВ24-Т– электропривод (для назначения О);

МВ220/МВ24, МV220/МV24– электропривод;

ВН– размещение привода внутри корпуса;

КЛ– клеммная колодка (для привода MV/MB);

КК – клеммная колодка;

РОН110, РОН120, РОН130 – устройство воздухоприемное;

К, З – защита от кражи;

МРЗ– монтажная рама для стенового клапана.

Минимальный размер для стенового типа 250х300 (комплектация электроприводом)

270х300 (комплектация электромагнитом)

Максимальный размер для стенового типа 2000х1400

Параметры:

Параметры выбраны уже согласно маркировке.

Параметры клеммная колодка или коробка, устройство воздухоприемное, защита от кражи электропривода, переходник на круглое сечение или исключение вылета лопаток за габарит корпуса, монтажная рама доступны только со значением 0 (не комплектуется).

Модели разделены по типу привода.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей оборудования или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:

С уважением,

Отдел Развития Цифровых Технологий