bim@veza.ru

Мы постарались сделать этот компонент наиболее простым и удобным для вашего использования.

Для выбора интересующего Вас типоразмера необходимо:

Импортировать компоненты, разместить новый экземпляр в модели, выбрать требуемые значения параметров Типоразмер, Встроенный монтажный комплект, Регулятор производительности, Зимний комплект, Акустическое исполнение из списка.

Отображение зоны обслуживания в проекте регулируется параметром Зона обслуживания.

Диаметр труб приблизительно округлен в соответствии с таблицей перевода дюйма в мм.

Значения параметров «Холодопроизводительность», «Потребляемая мощность», «Энергетическая эффективность EER», «Общая потребляемая мощность», «Рабочий ток» рассчитаны при следующих условиях:

- температура окружающей среды +30°С,

- температура кипения +7°С.

Если вам нужен расчет для других условий эксплуатации оборудования, обратитесь к менеджеру, либо задайте вопрос на эл. почту, которая указана выше. Данные расчеты выполняются программой подбора оборудования.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей оборудования или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:

С уважением,

Отдел Развития Цифровых Технологий